## Rekapitulace
ROZPOČET - DLE PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
Stavba: Novostavba zázemí sportovního hřiště do obce Pulečný, parc. č. 230, k. ú. Pulečný
Objekt: Rekapitulace
Část: Stavební část
Zakázka číslo:
Rozpočet zpracoval:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Projektant: |  | Symbiosa ateliér architektů, Generála Mrázka 4, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 10 / 2017
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
D. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D1. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (D.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů
1 | SO 01 | Zázemí sportovního hřiště Pulečný | Kč |  |  | 0
2 | SO 02 | Přípojky k zázemí sportovního hřiště Pulečný | Kč |  |  | 0
A. |  | Rekapitulace nákladů stavebních objektů celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Ostatní náklady
3 |  | Ostatní náklady stavby - viz. oddíl 95 | Kč |  |  | 0
C. |  | Ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
95 |  | Ostatní náklady stavby
1 | PC 950-001 | Vytýčení stavby | soub | 1 |  | 0
2 | PC 950-002 | Výrobní dokumentace | soub | 1 |  | 0
3 | PC 950-003 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soub | 1 |  | 0
4 | PC 950-004 | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
5 | PC 950-005 | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
6 | PC 950-006 | Billboard a označení staveniště | soub | 1 |  | 0
7 | PC 950-007 | Publicita | soub | 1 |  | 0
8 | PC 950-008 | Úklid a údržba staveniště včetně okolí | soub | 1 |  | 0
9 | PC 950-009 | Ostatní inženýrská a kompletační činnost | soub | 1 |  | 0
95 |  | Ostatní náklady stavby | Kč |  |  | 0

## Zázemí sportovního hřiště
ROZPOČET - DLE PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
Stavba: Novostavba zázemí sportovního hřiště do obce Pulečný, parc. č. 230, k. ú. Pulečný
Objekt: SO 01 Zázemí sportovního hřiště Pulečný
Část: Stavební část
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo:
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval:
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Projektant: |  | Symbiosa ateliér architektů, Generála Mrázka 4, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 10 / 2017
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
27 |  | Základy | Kč |  |  | 0
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
712 |  | Povlakové krytiny | Kč |  |  | 0
713 |  | Izolace tepelné | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
1 |  | Zemní práce
1 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 |  | 0
2 | 12210-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 1 a 2 do 100 m3 | m3 | 18.18 |  | 0
57,7*1,05=60,59**0,3
3 | 12220-1101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 39.26 |  | 0
| objekt | 17,20*(4,42+0,5+1,0)=101,82*0,3=30,55
| zp. plochy | 8,5*3,18+2,0*1,0=29,03*0,3=8,71
4 | 12220-1109 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 11.78 |  | 0
39,26*0,3
5 | 13220-1201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3 | m3 | 35.71 |  | 0
| základy | (16,32+3,74)*2*0,4=16,05*0,7=11,23
0,3*(0,4+0,64+0,4)=0,43*0,7=0,30
(16,32+3,74)*2*0,6=24,07*0,35=8,43
| dešťová kan. | 25,0*0,7*0,9=15,75
6 | 13220-1209 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 10.71 |  | 0
35,71*0,3
7 | 13320-1101 | Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 13.9 |  | 0
| patky | 0,4*0,4*2+0,64*0,4=0,58*0,7=0,4
| však | 3,0*3,0*1,5=13,5
8 | 13320-1109 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 0.12 |  | 0
0,40*0,3
9 | 16260-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m | m3 | 90.75 |  | 0
39,26+11,23+0,3+7,88+13,9+18,18
10 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 90.75 |  | 0
11 | 17410-1101 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů | m3 | 16.31 |  | 0
(16,32+3,74)*2*0,6=24,07*0,35=8,43
| dešťová kan. | 25,0*0,7*0,45=7,88
12 | 18195-1102 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 se zhutněním | m2 | 213.25 |  | 0
57,7+101,82+29,03+25,0
13 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 90.75 |  | 0
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
27 |  | Základy
1 | 27431-3711 | Základ z betonu prostého pasů C 20/25 XC2 | m3 | 5.77 |  | 0 | 2.453 | 14.1538
16,05*0,35+0,43*0,35
2 | 27435-1215 | Bednění základových pasů zřízení | m2 | 16.41 |  | 0 | 0.015 | 0.24615
(16,32+3,74)*2=40,12*2*0,2=16,05
0,3*6=1,8*0,2=0,36
3 | 27435-1216 | Bednění základových pasů odstranění | m2 | 16.41 |  | 0 | 0 | 0
4 | 27531-3711 | Základ z betonu prostého patek C 20/25 XC2 | m3 | 0.35 |  | 0 | 2.256 | 0.7896
0,58*0,6
5 | 27535-1215 | Bednění základových patek zřízení | m2 | 1.06 |  | 0 | 0.015 | 0.0159
0,4*4*2+(0,64+0,4)*2=5,28*0,2
6 | 27535-1216 | Bednění základových patek odstranění | m2 | 1.06 |  | 0 | 0 | 0
7 | PC 027-001 | Položení a dodávka zemnícího pásku FeZn 30x4 mm | m | 44.12 |  | 0 | 0 | 0
8 | PC 027-002 | Osazení a dodávka zemnících tyčí s napojením na zemnící pásek | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0
27 |  | Základy | Kč |  |  | 0 |  | 15.2055
3 |  | Svislé konstrukce
1 | SP 31127-1151 | Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm na MC jakékoliv velikosti a značky | m2 | 21.14 |  | 0 | 0.3437 | 7.2658
(16,32+3,74)*2=40,12*0,5=20,06
0,4*2+0,64=1,44*0,5=0,72
| patky | 1,44*0,25=0,36
2 | 31127-1195 | Příplatek za zalévání dutin betonem | m3 | 4.76 |  | 0 | 0 | 0
3 | 31131-1951 | Nadzákladové zdi z betonu prostého třídy C 20/25 XC2 | m3 | 4.76 |  | 0 | 2.4533 | 11.6777
21,14*0,3*0,75
4 | 31136-1821 | Výztuž nosných zdí 10 505 ® | t | 0.14 |  | 0 | 1.0488 | 0.14683
21,14*0,006*1,08
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 19.0903
5 |  | Komunikace
a) skladba ZP 01.a
1 | PC 005-001 | Podklad ze štěrku hrubého frakce 16 -32 mm, tl. 150 mm, včetně zhutnění | m2 | 50.74 |  | 0 | 0.263 | 13.3446
1,0*0,9+16,2*1,0+2,0*1,0+8,5*3,18=46,13*1,10
2 | PC 005-002 | Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm, tl. 60 mm | m2 | 46.13 |  | 0 | 0.105 | 4.8437
3 | PC 005-003 | Podklad ze štěrku frakce 4 - 8 mm tl. 30 mm | m2 | 46.13 |  | 0 | 0.053 | 2.4449
4 | PC 005-004 | Montáž zámkové dlažby | m2 | 46.13 |  | 0 | 0.012 | 0.55356
5 | PC 005-005 | Dodávka zámkové dlažby tl. 60 mm, barva přírodní | m2 | 50.74 |  | 0 | 0.144 | 7.3066
46,13*1,1
6 | PC 005-006 | Montáž a dodávka záhonového obrubníku do betonového lože | m | 30.5 |  | 0 | 0.038 | 1.159
4,2*2+16,2+1,0*2+0,9+2,0+1,0
7 | PC 005-007 | Montáž a dodávka čistící rohohože pozinkované s vaničkou, rozměru do 600 x 400 mm, odvodnění vaničky potrubím PVC | kus | 4 |  | 0 | 0.066 | 0.264
a) skladba ZP 02 mlatový chodník
8 | PC 005-008 | Podklad ze štěrkopísku fr. 0 - 8 mm, tl. 100 mm | m2 | 59.43 |  | 0 | 0.175 | 10.4002
57,7*1,03
9 | PC 005-009 | Podklad ze štěrku hrubého frakce 16 -32 mm, tl. 150 mm, včetně zhutnění | m2 | 59.43 |  | 0 | 0.263 | 15.6301
57,7*1,03
10 | PC 005-010 | Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm, tl. 100 mm | m2 | 59.43 |  | 0 | 0.175 | 10.4002
11 | PC 005-011 | Podklad z prachové vrstvy fr. 0 - 2 mm tl. 50 mm | m2 | 59.43 |  | 0 | 0.0875 | 5.2001
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0 |  | 71.547
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 62221-1011 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny tl. desek přes 40 do 80 mm | m2 | 37.13 |  | 0 | 0.00825 | 0.30632
(16,32+4,62+0,3*3)*2=43,68*0,85
2 | PC 006-001 | Perimetr tl. 40 mm | m2 | 40.84 |  | 0 | 0.002 | 0.08168
37,13*1,1
3 | 62253-1021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená včetně penetrace, zrnitá tl. 2,0 mm stěn | m2 | 12.8 |  | 0 | 0.00322 | 0.041216
(16,5+4,55*2)=25,60*0,5
4 | PC 006-002 | Příplatek za provedení soklu v úpravě odolné povětrnosti ve vodoodpudivé úpravě, paropropustné, omyvatelné a mechanicky odolné úpravě | m2 | 12.8 |  | 0 | 0.0005 | 0.0064
5 | 63131-1115 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm, C 20/25 | m3 | 5.18 |  | 0 | 2.4533 | 12.7081
15,63*3,85+3,78*0,3*3+1,0*4*0,3=64,78*0,08
6 | 63131-1135 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm, C 20/25 XC2 | m3 | 11.07 |  | 0 | 2.4533 | 27.158
16,32*4,52=73,77*0,15
7 | 63131-9011 | Příplatek za úpravu povrchu přehlazením, mazanina tl. přes 50 mm do 80 mm | m3 | 5.18 |  | 0 | 0 | 0
8 | 63131-9013 | Příplatek za úpravu povrchu přehlazením, mazanina tl. přes 120 mm do 240 mm | m3 | 11.07 |  | 0 | 0 | 0
9 | 63131-9171 | Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 5.18 |  | 0 | 0 | 0
10 | 63135-1101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 13.67 |  | 0 | 0.0135 | 0.18454
(16,32+4,62)*2*0,25+4,0*3*0,2+1,0*4*0,2
11 | 63135-1102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 13.67 |  | 0 | 0 | 0
12 | 63136-2021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí ocelových typu Kari | t | 0.23 |  | 0 | 1.059 | 0.24357
| síť 6/150 | 3,01*64,78*1,2
13 | 63511-1215 | Násyp ze štěrkopísku (pod okapový chodník) se zhutněním | m3 | 3.12 |  | 0 | 1.98 | 6.1776
26,04*0,6=15,62*0,2
14 | 63511-1242 | Násyp pod podlahy z kameniva drceného hrubého 16-32 se zhutněním | m3 | 8.71 |  | 0 | 2.16 | 18.8136
15,52*3,74=58,05*0,15
15 | PC 006-003 | Okapový chodník - kačírek tl. 100 mm | m2 | 13.02 |  | 0 | 0.175 | 2.2785
4,92*2+17,2-1,0=26,04*0,5
16 | PC 005-004 | Montáž a dodávka záhonového obrubníku do betonového lože | m | 27.04 |  | 0 | 0.038 | 1.0275
26,04+0,5*2
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 69.0271
8 |  | Trubní vedení
Dešťová kanalizace a vsakovací jímka:
1 | 45157-3111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do frakce 63 mm - potrubí | m3 | 7.88 |  | 0 | 1.8908 | 14.8993
2 | 45157-3111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do frakce 63 mm však | m3 | 10.8 |  | 0 | 1.8908 | 20.4203
3 | PC 008-001 | Obalení drenáže geotextilií hmotnosti do 300 g/m2 | m2 | 37.26 |  | 0 | 0.0003 | 0.011178
(3,0*3,0+3,0*1,2*2)*2*1,15
4 | PC 008-002 | Montáž a dodávka potrubí PVC DN 125 mm včetně tvarovek | m | 25 |  | 0 | 0.002 | 0.05
5 | PC 008-003 | Položení a dodávka výstražné folie | m | 26 |  | 0 |  | 0
6 | PC 008-004 | Tlaková zkouška | m | 25 |  | 0
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0 |  | 35.3808
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | 95290-1111 | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 58.6 |  | 0 | 0.0004 | 0.02344
2 | SP 95290-1000 | Vyčištění prostranství po ukončení prací | m2 | 106 |  | 0 | 0 | 0
(19,0+7,5)*2*2,0
3 | 94910-1111 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 169.5 |  | 0 | 0.015 | 2.5425
19,0*7,5+9,0*3,0
4 | PC 093-001 | Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 25 |  | 0 | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 2.5659
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 212.8165 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě
1 | 71111-1001 | Izolace proti vodě nátěrem penetračním vodorovně | m2 | 73.77 |  | 0
16,32*4,52=73,77
2 | 71111-2001 | Izolace proti vodě nátěrem penetračním svisle | m2 | 16.67 |  | 0
(16,32+4,52)*2*0,4=
3 | PC 711-001 | ALP | t | 0.023 |  | 0
(73,77+16,67)*0,00025
4 | 71114-1559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti přitavením vodorovně | m2 | 147.54 |  | 0
73,77*2
5 | 71114-2559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti přitavením svisle | m2 | 33.34 |  | 0
16,67*2
6 | PC 711-002 | Izolační bitumenový pás modifikovaný (standard typ Radonelast) | m2 | 209.68 |  | 0
147,54*1,15+33,34*1,2
7 | PC 711-003 | Provedení izolace svisle nopovou folii | m2 | 38.26 |  | 0
(16,32+4,52)*2+0,3*6=43,48*0,8*1,1
8 | PC 711-004 | Ukončovací lišta standardní | m | 43.48 |  | 0
9 | 71111-3115 | Izolace proti vodě těsnící hmotou na ploše vodorovné těsnící hmotou včetně systémového soklu a vyvedení hydroizolační stěrky do výše minimálně 300 mm | m2 | 21.42 |  | 0
| 1.3 až 1.7 | 15,3*1,40
10 | PC 711-005 | Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2 svisle včetně ukotvení | m2 | 38.26 |  | 0
11 | 99871-1201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
711 |  | Izolace proti vodě | Kč |  |  | 0
712 |  | Povlakové krytiny
1 | PC 712-001 | Násyp na folii - praný říční kamenivo tl. 90 mm | m2 | 72.09 |  | 0
2 | PC 712-002 | Montáž a dodávka geotextilie hmotnosti do 300 g/m2 vodorovně včetně ukotvení | m2 | 79.3 |  | 0
72,09*1,1
3 | PC 712-003 | Montáž a dodávka krytiny střech do 10° fólie, min. 6 kotev/m2, fólie PVC tl. 1,5 mm odolné proti prorůstání kořínků + pokládka textilie včetně dodávky textilie 120 g/m2 | m2 | 72.09 |  | 0
16,2*4,45
4 | PC 712-004 | Náklady na výtažné zkoušky pro ověření pevnosti podkladu | soub | 1 |  | 0
5 | PC 712-005 | Náklady na výpočet zatížení sání větrem pro určení minimálního množství kotevních prvků | soub | 1 |  | 0
6 | 99871-2201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
712 |  | Povlakové krytiny | Kč |  |  | 0
713 |  | Izolace tepelné
a) podlaha
1 | 71312-1111 | Montáž tepelné izolace podlah kladené volně - jednovrstvá | m2 | 59.59 |  | 0
15,6*3,82
2 | PC 713-001 | Desky z polystyrénu EPS S 200 tl. 100 mm | m2 | 63.17 |  | 0
59,59*1,06
3 | 71312-1211 | Montáž tepelné izolace podlah - okrajovými pásky | m | 38.84 |  | 0
(15,6+3,82)*2
4 | PC 713-002 | Podlahové pásky tl. 15 mm výšky 100 mm, minerální vata | m | 42.72 |  | 0
38,84*1,1
5 | 71319-1133 | Překrytí folií položenou volně s přelepením spojů | m2 | 65.55 |  | 0
59,59*1,1
6 | PC 713-003 | Provedení pískového podsypu tl. 2 - 10 mm pro vyrovnání nerovnosti hydroizolace | m2 | 59.59 |  | 0
b) strop
7 | 71311-1121 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem s uchycením | m2 | 122.46 |  | 0
15,7*3,9=61,23*2
8 | PC 713-004 | Vláknitá tepelná izolace tl. 100 mm | m2 | 63.68 |  | 0
9 | PC 713-005 | Vláknitá tepelná izolace tl. 200 mm | m2 | 63.68 |  | 0
10 | PC 713-006 |  | m2 | 65.55 |  | 0
59,59*1,1
c) stěny
11 | 71313-1121 | Montáž tepelné izolace stěn pásy přichycením | m2 | 108.37 |  | 0
12 | PC 713-007 | Vláknitá tepelná izolace tl. 140 mm | m2 | 114.87 |  | 0
108,37*1,06
13 | 99871-3201 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
713 |  | Izolace tepelné | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
1 | PC 721 - 001 | Montáž a dodávka závěsného WC včetně příslušenství a prkénka | kus | 2 |  | 0
2 | PC 721 - 002 | Montáž a dodávka závěsného WC pro imobily včetně příslušenství a prkénka | kus | 1 |  | 0
3 | PC 721 - 003 | Montáž a dodávka pisoáru včetně příslušenství s automatickým splachováním | kus | 2 |  | 0
4 | PC 721 - 004 | Montáž a dodávka výlevky včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
5 | PC 721 - 005 | Montáž a dodávka vanové baterie včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
6 | PC 721 - 006 | Montáž a dodávka umyvadla včetně příslušenství a sifonu | kus | 4 |  | 0
7 | PC 721 - 007 | Montáž a dodávka umyvadlové baterie včetně příslušenství | kus | 4 |  | 0
8 | PC 721 - 008 | Montáž a dodávka umyvadla včetně příslušenství a sifonu pro imobilní | soub | 1 |  | 0
9 | PC 721 - 009 | Montáž a dodávka umyvadlové baterie pro imobilní | kus | 1 |  | 0
10 | PC 721 - 010 | Montáž a dodávka dvoudřezu nerez včetně příslušenství a sifonu | kus | 1 |  | 0
11 | PC 721 - 011 | Montáž a dodávka dřezové baterie včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
12 | PC 721 - 012 | Montáž a dodávka posilovací stanice včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
13 | PC 721 - 013 | Montáž a dodávka elektrického průtokového ohřívače vody včetně příslušenství a napojení na elektroinstalaci | kus | 1 |  | 0
14 | PC 721 - 014 | Montáž a dodávka potrubí kanalizačního HT 32 - 110 mm včetně armatur | m | 39 |  | 0
15 | PC 721 - 015 | Tlaková zkouška kanalizačního potrubí | m | 39 |  | 0
16 | PC 721 - 016 | Montáž a dodávka potrubí vodovodního PPR 3, PO 16/PEX včetně tepelné izolace a armatur | m | 52 |  | 0
17 | PC 721 - 017 | Tlaková zkouška a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 52 |  | 0
18 | PC 721 - 018 | Montáž a dodávka madla sklopného | kus | 1 |  | 0
19 | PC 721 - 019 | Montáž a dodávka madla pevného | kus | 1 |  | 0
20 | PC 721 - 020 | Montáž a dodávka věšáku | kus | 5 |  | 0
21 | PC 721 - 021 | Montáž a dodávka WC štětky, plastové | kus | 3 |  | 0
22 | PC 721 - 022 | Montáž a dodávka dávkovače mýdla | kus | 5 |  | 0
23 | PC 721 - 023 | Montáž a dodávka držáku toaletního papíru | kus | 3 |  | 0
24 | PC 721 - 024 | Montáž a dodávka zrcadla rozměru do 600 x 400 mm | kus | 5 |  | 0
25 | PC 721 - 025 | Stavební pomocné práce, provedení prostupů, vyspravení prostupů, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | PC 741-001 | Montáž a dodávka svítidla venkovního | kus | 2 |  | 0
2 | PC 741-002 | Montáž a dodávka svítidla vnitřního stropního | kus | 13 |  | 0
3 | PC 741-003 | Montáž a dodávka svítidla vnitřního nástěného | kus | 1 |  | 0
4 | PC 741-004 | Montáž a dodávka zásuvky | kus | 7 |  | 0
5 | PC 741-005 | Montáž a dodávka vypinače | kus | 8 |  | 0
6 | PC 741-006 | Montáž a dodávka rozvaděče R01 včetně vybavení a proudových chráničů | kus | 1 |  | 0
7 | PC 741-007 | Montáž a dodávka rozvaděče elektroměrového RE | kus | 1 |  | 0
8 | PC 741-008 | Montáž a dodávka kabelů včetně příslušenství (krabic) | m | 124 |  | 0
9 | PC 741-009 | Montáž a dodávka elektrických přímotopů včetně příslušenství | kus | 7 |  | 0
10 | PC 741-010 | Revize elektro | soub | 1 |  | 0
11 | PC 741-011 | Montáž a dodávka hromosvodu | soub | 1 |  | 0
12 | PC 741-012 | Revize hromosvodu | soub | 1 |  | 0
13 | PC 741-013 | Stavební pomocné práce, provedení prostupů, vyspravení prostupů, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika
1 | PC 751-001 | Montáž a dodávka ventilátoru s doběhem včetně zapojení | kus | 1 |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské
1 | 76208-3111 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | m3 | 3.3304 |  | 0
2 | 76233-2131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 88.4 |  | 0
3 | KVH 60 / 140 | (17*2+5*2-18)*3,4
4 | 76233-2132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 53.4 |  | 0
| KVH 120 / 120 | 15,0*2+1,3*9*2
5 | 76233-2133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 146.34 |  | 0
| KVH 120 / 220 | 4,42*17=75,14
| KVH 160 / 160 | 5,5*2*4+8*3,4=71,20
6 | 76233-2134 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 134.16 |  | 0
| BSH 160 / 260 | 16,2*2+4,42*4=100,16
| KVH 200/200 | 5*2*3,4=34,0
7 | PC 762-001 | Řezivo hraněné KVH, BSH | m3 | 11.94 |  | 0
0,12*0,22*75,14+0,16*0,26*100,16+0,16*0,16*44,0+0,2*0,2*34,0+0,16*0,16*27,20+0,12*0,12*53,40+0,06*0,14*88,40=10,85*1,1
8 | SP 76234-1260 | Montáž bednění střech sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, z prken hoblovaných, P + D | m2 | 72.09 |  | 0
16,2*4,45
9 | PC 762-002 | Prkna tl. 28 mm jednostranně hoblovaná tl. 28 mm | m2 | 79.3 |  | 0
72,09*1,1
10 | PC 762-003 | Montáž latí - strop | m | 140.67 |  | 0
15,63*9
11 | PC 762-004 | Latě 50 x 50 mm | m3 | 0.4 |  | 0
140,67*0,05*0,05*1,15
12 | PC 762-005 | Montáž roštu stěn | m | 257.98 |  | 0
118,37/0,5+41,34
13 | PC 762-006 | Latě 60 x 40 mm | m3 | 0.71 |  | 0
257,98*0,06*0,04*1,15
14 | 76233-2134 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 - pergola | m | 28.86 |  | 0
| KVH 200/200 | 3,0*4+4,25*2+4,18*2
15 | PC 762-007 | Řezivo hraněné KVH - pergola | m3 | 1.27 |  | 0
0,2*0,2*28,86=1,155*1,1
16 | PC 762-008 | Osazení a dodávka kotevních trnů pozink - pergola | kus | 4 |  | 0
17 | 76239-5000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 16.5404 |  | 0
18 | SP 76251-1273 | Podbití podhledu stropu spodem z desek OSB šroubovaných na péro a drážku broušených tl. 15 mm | m2 | 60.96 |  | 0
15,63*3,90
19 | SP 76251-1273 | Obložení stěn z desek OSB šroubovaných na péro a drážku broušených tl. 15 mm | m2 | 88.29 |  | 0
(15,7+3,92)*2*3,0-24,86-7,40+5,65/2=
20 | 76259-5001 | Spojovací prostředky stěny, strop - hřebíky, vruty | m2 | 149.25 |  | 0
21 | PC 762-009 | Montáž a dodávka černé fasádní folie odolné UV zaření stěn | m2 | 125.42 |  | 0
114,02*1,1
22 | PC 762-010 | Montáž obkladu vnějších stěn včetně montáže a dodávky lištování | m2 | 114.02 |  | 0
| plocha | (16,2+4,42)*2*3,41=140,63
| odpočet okna | - (0,6*0,4*2+3,78*2,15*3)= -24,86
| odpočet dveře | -1,8*3-2,0= -7,40
| ostění | (0,6+0,4)*2*2*0,2+(3,78+2,15*2)*3*0,2=5,65
23 | PC 762-011 | Dřevěný fasádní obklad, tl. 20 mm, sibiřský modřín | m2 | 131.12 |  | 0
114,02*1,15
24 | PC 762-012 | Spojovací prostředky obkladu | m2 | 114.02 |  | 0
25 | 99876-2202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
762 |  | Konstrukce tesařské | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony
1 | 76311-1331 | Sádrokartonové příčka z ocelových tenkostěnných profilů, jednoduše opláštěná deskou impregnovanou, 1 x 12,5 mm, příčka tl. 70 mm, TI tl. 50 mm, EI 30 | m2 | 24.68 |  | 0
2 | 76311-1333 | Sádrokartonové příčka z ocelových tenkostěnných profilů, jednoduše opláštěná deskou impregnovanou, 1 x 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, TI tl. 60 mm, EI 30 | m2 | 28.54 |  | 0
3 | PC 763-001 | Příplatek za provedení vyztužení příčky pro osazení zárubní | kus | 2 |  | 0
4 | PC 763-002 | Provedení nosné konstrukce do příčky pro osazení zařivacích předmětů | kus | 9 |  | 0
5 | PC 763-003 | Provedení nosné konstrukce do příčky pro osazení horních skříněk kuchyňské linky | m2 | 3.58 |  | 0
6 | 76313-1432 | Sádrokartonové podhled, dvouvrstvá zavěšená konstrukce z ocelových tenkostěnných profilů, z desek s požární odolností DF tl. 1 x 15,0 mm bez parotěsné zábrany a tepelné izolace | m2 | 44.29 |  | 0
7 | 76313-1551 | Podhled ze sádrokartonových desek, jednovrstvá zavěšená konstrukce z ocelových profilů jednoduše opláštěná deskou impregnovanou tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 15.3 |  | 0
8 | 76322-1523 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI, tl. 45 mm | m2 | 85.46 |  | 0
9 | PC 763-004 | Příplatek za desku impregnovanou - předstěny | m2 | 48.26 |  | 0
(3,92+4,4)*2*2,9
10 | PC 763-005 | Osazení a dodávka ocelových zárubní rozměru 700 / 1970 mm do sádrokartonových příček | kus | 2 |  | 0
11 | 99876-3201 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD
1 | PC 764-001 | Oplechování okapu rš. 330 mm vč. podkladního pásu rš. 250 mm | m | 16.3 |  | 0
2 | PC 764-002 | Žlab podokapní DN 125 mm včetně doplňků | m | 16.4 |  | 0
3 | PC 764-003 | Háky podokapní poplastované | kus | 33 |  | 0
4 | PC 764-004 | Žlabový kotlík | kus | 2 |  | 0
5 | PC 764-005 | Svod DN 100 mm včetně sděří | m | 6.5 |  | 0
3,25*2
6 | PC 764-006 | Horní koleno dvojité DN 100 | kus | 2 |  | 0
7 | PC 764-007 | Závětrná lišta rš. 330 mm | m | 25.15 |  | 0
16,25+4,45*2
8 | PC 764-008 | Oplechování pergoly rš. 360 mm | m | 16.86 |  | 0
(4,18+4,25)*2
9 | PC 764-009 | Mřížka proti hmyzu plastová | m | 41.3 |  | 0
(16,2+4,45)*2
10 | PC 764-010 | Lapač střešních splavenin PVC DN 100 mm, kloub, záp. klapka, koš na listí + napojení na kanalizaci | kus | 2 |  | 0
11 | 99876-4201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
764 |  | Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž a dodávka - okno dřevěných typu EURO, tepelně izolační zasklení dvojsklem Uw < 1,2 W/m2K celé okno,celoobvodové kování, rozměru 600 x 400 mm | kus | 2 |  | 0
2 | PC 766-002 | Montáž a dodávka - prosklené stěny pevně zasklené s dveřmi otevíravými, dřevěných typu EURO, tepelně izolační zasklení dvojsklem Uw < 1,2 W/m2K, rozměru 3780 x 2150 mm | ksu | 1 |  | 0
3 | PC 766-003 | Montáž a dodávka - prosklené stěny pevně zasklené s dveřmi otevíravými, dřevěných typu EURO, tepelně izolační bezpečnostní zasklení dvojsklem Connex Uw < 1,2 W/m2K, rozměru 3780 x 2150 mm | kus | 1 |  | 0
4 | PC 766-004 | Montáž a dodávka - prosklené stěny pevně zasklené, dřevěných typu EURO, tepelně izolační bezpečnostní zasklení dvojsklem Connex Uw < 1,2 W/m2K, rozměru 3780 x 2150 mm | kus | 1 |  | 0
5 | PC 766-005 | Montáž a dodávka vnitřních parapetních desek šířky do 450 mm, plastových alt. postforming alt. keramických (vč. doplnění ostění) | m | 1.2 |  | 0
6 | PC 766-006 | Parotěsné ošetření připojovací spáry ze strany interiéru | m | 39.58 |  | 0
7 | PC 766-007 | Paropropustné ošetření připojovací spáry ze strany exterieru | m | 39.58 |  | 0
8 | PC 766-008 | Montáž dveří vnitřních jednokřídlových | kus | 2 |  | 0
9 | PC 766-009 | Dodávka dveří plných hladkých foliovaných rozměru 700 x 1970 mm | kus | 2 |  | 0
10 | PC 766-010 | Montáž kování vnitřního | kus | 2 |  | 0
11 | PC 766-011 | Dodávka kování vnitřního | kus | 2 |  | 0
12 | PC 766-012 | Montáž a dodávka kuchyňské linky s horními skříňkami, bez spotřebičů, délky 2400 mm | kus | 1 |  | 0
13 | PC 766-013 | Osazení a dodávka keramické varné desky | kus | 1 |  | 0
14 | PC 766-014 | Montáž a dodávka sanitární příčky s dveřmi, stěny laminované dřevotřískové z desek tl. 30 mm, konstrukce z eloxovaného hliníkou, nožky nerezové výšky 150 mm, výšky cca do 2100 mm | m2 | 8.42 |  | 0
15 | 99876-6201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické
1 | PC 767-001 | Montáž a dodávka ocelových zateplených dveří rozměru 800 x 2150 mm včetně ocelové zárubně, povrchové úpravy nátěrem | kus | 2 |  | 0
2 | PC 767-002 | Montáž a dodávka ocelových zateplených dveří rozměru 900 x 2150 mm včetně ocelové zárubně, povrchové úpravy nátěrem | kus | 1 |  | 0
3 | PC 767-003 | Montáž a dodávka ocelových zateplených dveří rozměru 1000 x 2150 mm včetně ocelové zárubně, povrchové úpravy nátěrem | kus | 1 |  | 0
4 | PC 767-004 | Montáž kování vnitřního | kus | 4 |  | 0
5 | PC 767-005 | Dodávka kování vnitřního | kus | 4 |  | 0
6 | PC 767-006 | Montáž a dodávka plachty PVC na pergolu včetně vypínacích lan nerezových, osazení lemovacích lišt, vše upraveno pro jednoduchou montáž a demontáž | m2 | 17.77 |  | 0
7 | 99876-7201 | Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
767 |  | Konstrukce zámečnické | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic
1 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 60.22 |  | 0
(2,4+3,85+2,28+3,85+1,1+1,84+3,85+1,1+2,0+1,84)*2-0,4*4-0,7*4+(8,85+3,85)*2-3,0*3
2 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 58.6 |  | 0
3 | 77159-1111 | Penetrace podkladu | m2 | 58.6 |  | 0
4 | PC 771-001 | Dodávka keramické dlažby, sokl řezaný | m2 | 72.29 |  | 0
58,60*1,1+60,22*0,1*1,3
5 | PC 771-002 | Montáž a dodávka ukončovací lišty | m | 5.5 |  | 0
0,9+0,8*2+1,0+1,0*2
6 | 99877-1201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 0 |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | PC 783-001 | Nátěr ocelových zárubní syntetický 1x základní, 2x email | kus | 2 |  | 0
2 | 78382-1112 | Nátěry omítek lesklý povrch 1 x základní, 2 x email | m2 | 91.03 |  | 0
2,85*(2,28+3,85+1,1+1,81+1,1+3,85+1,84+2,0)2-1,4*4-1,6*2-1,8
3 | PC 783-002 | Nátěry truhlářských výrobků lazurovacím lakem 3x s UV filtrem | m2 | 138.26 |  | 0
114,02+28,86*0,8*1,05
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 160.46 |  | 0
(24,68+28,54)*2+59,59+85,46-91,03
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0

## Přípojky
ROZPOČET - DLE PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
Stavba: Novostavba zázemí sportovního hřiště do obce Pulečný, parc. č. 230, k. ú. Pulečný
Objekt: SO 02 Přípojky k zázemí sportovního hřiště Pulečný
Část: Stavební část
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo:
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval:
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Obec Pulečný, Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Projektant: |  | Symbiosa ateliér architektů, Generála Mrázka 4, Jablonec nad Nisou
Zhotovitel
Datum: 10 / 2017
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
1 |  | Zemní práce
| a) | Přípojka vody
1 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 |  | 0
2 | 13220-1201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3 | m3 | 76.8 |  | 0
60,0*1,6*0,8
3 | 13220-1209 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 23.04 |  | 0
76,80*0,3
4 | 15110-1101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh příložné hloubky do 2 m | m2 | 180 |  | 0
60,0*1,5*2
5 | 15110-1111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh příložné hloubky do 2 m | m3 | 180 |  | 0
6 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m | m3 | 105.6 |  | 0
52,80*2
7 | 16260-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m | m3 | 24 |  | 0
60,0*0,8*0,5
8 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 76.8 |  | 0
9 | 17510-1101 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 bez prohození sypaniny | m3 | 52.8 |  | 0
76,80-60,0*0,8*0,5
10 | 18195-1101 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 bez zhutnění | m2 | 120 |  | 0
60,0*2
11 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 76.8 |  | 0
| b) | Přípojka kanalizace
12 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 |  | 0
13 | 13220-1201 | Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř. 3 s urovnáním dna do předepsaného sklonu do 100 m3 | m3 | 25.76 |  | 0
23,0*1,4*0,8
14 | 13220-1209 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 7.73 |  | 0
25,76*0,3
15 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m | m3 | 31.28 |  | 0
15,64*2
16 | 16260-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m | m3 | 10.12 |  | 0
23,0*0,8*0,55
17 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 10.12 |  | 0
18 | 17510-1101 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 bez prohození sypaniny | m3 | 15.64 |  | 0
25,76-23,0*0,8*0,55
19 | 18195-1101 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 bez zhutnění | m2 | 46 |  | 0
23,0*2
20 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 10.12 |  | 0
| C) | Přípojka elektro
21 | PC 001-001 | Vytýčení stávajících inženýrských sítí | soub | 1 |  | 0
22 | 13220-1101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 7.14 |  | 0
22,3*0,8*0,4
23 | 13220-1109 | Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 | m3 | 2.14 |  | 0
7,14*0,3
24 | 16220-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 50 m | m3 | 7.14 |  | 0
22,3*0,4*0,4*2
25 | 16260-1102 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5000 m | m3 | 3.57 |  | 0
26 | 17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3.57 |  | 0
27 | 17510-1101 | Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 bez prohození sypaniny | m3 | 3.57 |  | 0
7,14-22,3*0,4*0,4
28 | 18195-1101 | Úprava pláně v hor. 1 - 4 bez zhutnění | m2 | 45 |  | 0
22,5*2,0
29 | 97909-7115 | Poplatek za skládku ostatních zemin | m3 | 3.57 |  | 0
1 |  | Zemní práce | Kč |  |  | 0
5 |  | Komunikace
1 | 11310-6111 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.281 | 0.5058
1,5*1,2
2 | 97907-1011 | Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých s vyplněním spar kamenivem | m2 | 1.8 |  | 0
3 | PC 005-001 | Podklad ze štěrku hrubého tl. 150 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.263 | 0.526
4 | PC 005-002 | Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.175 | 0.35
5 | PC 005-003 | Podklad ze štěrku frakce 4 - 8 mm tl. 40 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.07 | 0.14
6 | PC 005-004 | Montáž kamenných kostek | m2 | 1.8 |  | 0 | 0.281 | 0.5058
5 |  | Komunikace | Kč |  |  | 0 |  | 2.0276
8 |  | Trubní vedení
| a) | Přípojka vody
1 | PC 008-001 | Montáž a dodávka potrubí vodovodní PE 32x3,0 mm včetně tvarovek | m | 63 |  | 0 | 0.0005 | 0.0315
2 | PC 008-002 | Montáž a dodávka vodoměrné revizní šachty DN 1200 mm, pochozí poklop, posilovací stanice, včetně zemních a stavebních prací | soub | 1 |  | 0 | 2.1248 | 2.1248
3 | PC 008-003 | Montáž a dodávka vypouštěcího ventilu | kus | 1 |  | 0
4 | PC 008-004 | Montáž a dodávka hlavního uzávěru vody + vodoměru a příslušenství | soub | 1 |  | 0
5 | 45154-1111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 24 |  | 0 | 1.7035 | 40.8833
6 | PC 008-005 | Vodič CYKY signalizacční | m | 63.8 |  | 0
7 | PC 008-006 | Položení a dodávka výstražné folie | m | 63.8 |  | 0
8 | PC 008-007 | Zateplení vodovodní přípojky pod lávkou, včetně zajištění tepelné izolace proti poškození a nosné konstrukce - montáž a dodávka | m | 7 |  | 0
9 | PC 008-008 | Montáž a dodávka vodoměrné šachty v objektu včetně zatepleného poklopu, zemních a stavebních prací | kus | 1 |  | 0
10 | PC 008-009 | Tlaková zkouška a desinfekce potrubí | m | 63 |  | 0
| a) | Přípojka vody mezisoučet | Kč
| b) | Přípojka kanalizace
10 | PC 008-010 | Montáž a dodávka potrubí PVC KG DN 150 mm včetně tvarovek | m | 24 |  | 0 | 0.003 | 0.072
11 | PC 008-011 | Napojení kanalizační přípojky do stávající šachty | soub | 1 |  | 0
12 | PC 008-012 | Montáž a dodávka revizní šachty DN 400 mm, pochozí poklop včetně zemních a stavebních prací | kus | 1 |  | 0 | 0.108 | 0.108
13 | 45154-1111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 10.12 |  | 0 | 1.7035 | 17.2391
14 | PC 008-013 | Položení a dodávka výstražné folie | m | 24.7 |  | 0
15 | PC 008-014 | Tlaková zkouška | m | 24 |  | 0
| b) | Přípojka kanalizace mezisoučet | Kč
8 |  | Trubní vedení | Kč |  |  | 0 |  | 60.4587
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | PC 093-001 | Vyčištění prostranství a uvedení dotčených ploch do původního stavu | m2 | 360 |  | 0
120,0*3,0
2 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 40 |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 0
99 |  | Přesun hmot
| 99827-6101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot pro vodovody a kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 68.5677 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
1 | PC 741-001 | Montáž a dodávka přípojky elektro NN - kabel | m | 24 |  | 0
2 | 45154-1111 | Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 3.57 |  | 0 | 1.7035 | 6.0814
3 | PC 741-003 | Položení a dodávka výstražné folie | m | 25.3 |  | 0
4 | PC 741-004 | Napojení ve stávajícím pilířku | soub | 1 |  | 0
3 | PC 741-003 | Revize elektro | soub | 1 |  | 0
741 |  | Elektroinstalace - silnoproud | Kč |  |  | 0 |  | 6.0814