„Oprava střechy kulturního domu č.p. 22 v obci Pulečný“.

Zjednodušená dokumentace

Obsah :

A.       Průvodní zpráva

B.       Výkresová část / 2x A3

A.     Průvodní zpráva :

Místo stavby :  Pulečný č.p.22 , 46602 Pulečný

Charakter stavby  :   Kulturní  dům

Stavebník : Obec Pulečný

Technický popis

Předmětem stavebních prací je kompletní výměna střešního pláště sedlové střechy objektu kulturního domu v obci Pulečný.

Bude sejmut stávající dožilý střešní plášť včetně podkladních vrstev až do úrovně stávajícího bednění krovu. Je předpoklad, že stávající prkenné bednění krovu střechy bude z 90ti% opět využito a nově opatřeno v celé ploše bezpečnostní folií. Krytina nového střešního pláště je navržena z hliníkové falcované krytiny (pásů) s povrchovou barevnou úpravou (tmavo šedá). Veškeré klempířské prvky (lemy prostupů, závětrné lišty, okapní plechy, žlaby, svody) budou provedeny ze stejného druhu materiálu i se stejnou barevností. Celková plocha střešního pláště je 359 m2.

Termín plnění::      04/2020 – 11/2020

Kompletní dodávka a montáž  : Dodavatelsky  na základě smlouvy s možností doplnění po přesném zaměření a odkrytí pláště střechy

Předpokládaná cena dodávky :      do 720 000 ,- Kč

Předpoklad  pro dodavatelskou nabídkovou cenu :

1.   Členění:na jednotlivé sobory.

2.  Vyčíslení DPH v %  a Kč

3.   Kompletní cena

Měrné jednotky možno upřesnit po kompletním zaměření spojeném  s demontáží dožilého střešního pláště

B.       Výkresová část

č 1. – Střecha 1:50

č 2. – Pohled Západní 1:50

Vypracoval : Ing. Libor Jakoubek

03.2020