**„Oprava střechy kulturního domu č.p. 22 v obci Pulečný“.**

**Zjednodušená dokumentace**

**Obsah :**

 **A. Průvodní zpráva**

 **B. Výkresová část / 2x A3**

**A. Průvodní zpráva :**

**Místo stavby :** Pulečný č.p.22 , 46602 Pulečný

**Charakter stavby :**  Kulturní dům

**Stavebník :** Obec Pulečný

**Technický popis**

Předmětem stavebních prací je kompletní výměna střešního pláště sedlové střechy objektu kulturního domu v obci Pulečný.

Bude sejmut stávající dožilý střešní plášť včetně podkladních vrstev až do úrovně stávajícího bednění krovu. Je předpoklad, že stávající prkenné bednění krovu střechy bude z 90ti% opět využito a nově opatřeno v celé ploše bezpečnostní folií. Krytina nového střešního pláště je navržena z hliníkové falcované krytiny (pásů) s povrchovou barevnou úpravou (tmavo šedá). Veškeré klempířské prvky (lemy prostupů, závětrné lišty, okapní plechy, žlaby, svody) budou provedeny ze stejného druhu materiálu i se stejnou barevností. Celková plocha střešního pláště je 359 m2.

**Termín plnění**:: 04/2020 – 11/2020

**Kompletní dodávka a montáž :** Dodavatelsky na základě smlouvy s možností doplnění po přesném zaměření a odkrytí pláště střechy

**Předpokládaná cena dodávky** : do 720 000 ,- Kč

**Předpoklad pro dodavatelskou nabídkovou cenu** :

**1.** Členění:na jednotlivé sobory.

 **2**. Vyčíslení DPH v % a Kč

 **3.** Kompletní cena

**Měrné jednotky možno upřesnit po kompletním zaměření spojeném s demontáží dožilého střešního pláště**

**B. Výkresová část**

**č 1. – Střecha 1:50**

**č 2. – Pohled Západní 1:50**

Vypracoval : Ing. Libor Jakoubek

03.2020