Výkaz výměr akce:

Vybudování víceúčelového hřiště v obci Pulečný

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Cena Jednotky Kč | Celkem Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt - hřiště |  |  |  |  |
| Příprava plochy hřiště vč.hutnění stávajícího podkladu | m2 | 242 |  |  |
| Rýha po obvodu plochy /pro obrubníky/ 0,3x0,3 m | m3 | 6 |  |  |
| D+M beton. obrubníku š. 50 mm do betonového lože | bm | 66 |  |  |
| Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, uhrabání a osetí travním semenem | kpl | 1 |  |  |
| Polyuretan. povrch/např.SmartSoft EPDM 35 mm/ barevný | m2 | 242 |  |  |
| Lajnování – barevný nástřik sportovních lajn | kpl | 1 |  |  |
| Beton. patka pro osazení sloupku/0,8x0,8x0,8 m | ks | 2 |  |  |
| Stavební objekt - oplocení |  |  |  |  |
| D+M sloupků 76x3mm, v. 4,8m do betonu, vč .nátěru, hloubení jam a betonáž | ks | 16 |  |  |
| D+M vodící tyče pro uchycení sítí pr. 40 mm + nátěr | mb | 68 |  |  |
| D+M sítě PP 4 mm s oky 45x45 mm v barvě zelené | m2 | 136 |  |  |
| Stavební objekty - Celkem bez DPH |  |  |  |  |
| VRN Stavební objekty | % | 5 |  |  |
| Celkem Kč |  |  |  |  |
| DPH 21% |  |  |  |  |
| Celkem Kč vč. DPH |  |  |  |  |